Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

20.09.2022г.                                                                                № 236

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2022-2023 годы

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2022-2023 годы,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2022 - 2023 годы.

Председатель Думы Шегарского района                                          Л.И. Нистерюк

Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2022 – 2023годы.

Ремонт объектов социальной сферы

1. Общеобразовательные учреждения, учреждение дошкольного образования.

1.1 - В школах района и детских садах проведён текущий ремонт. В настоящий момент проводится проверка готовности к отопительному периоду котельных школ района. По итогам проведения проверки, будут подписаны акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, а также акты гидравлических испытаний системы отопления зданий.

1.2 – Произведено обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений. Общая сумма затрат из местного бюджета  составила 473,51905 тыс. руб.;

На объектах теплоснабжения присутствует нормативный запас топлива.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории Шегарского района готовы к прохождению отопительного периода 2022-2023 гг. Распоряжение о начале отопительного сезона 2022-2023 гг. подписано Главой Шегарского района 08.09.2021 года № 335. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории муниципального образования «Шегарский район» деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы рекомендовано отопительный сезон 2022-2023 гг. начать с 15.09.2021 года.

- Паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. Администрациями сельских поселений на сегодняшний день ещё не получены.  Риска неполучения паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. Администрациями сельских поселений нет.

Мероприятия выполненные ресурсоснабжающими организациями в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

МКП «Комфорт»:

Водоснабжение и водоотведение.

- Проведена очистка и хлорирование водонапорных башен и водопроводных сетей  по населенным пунктам Шегарского района в количестве  29 шт.;

- Чистка водопроводных колодцев  по селам района -11 шт.

- Замена запорной арматуры и фасонных частей  в водопроводном колодце в с.Мельниково по ул. Садовая;

- Замена  участка водопровода  в с.Батурино по ул. Сибирская;

- Реконструкция  двух водопроводных  колодцев в с.Новоильинка;

- Прочистка канализационного коллектора по ул. Чапаева, Школьная ;

- Профилактический осмотр канализационных колодцев -45 шт., из них 17 шт. очищено от грязи;

- Замена двигателей на двух насосах и ремонт насоса на КНС  по ул. Чапаева;

- Замена электрического кабеля на водозаборе с.Мельниково;

- Ревизия и ремонт гидравлики  насосного оборудования  на станции водоподготовки;

- Прочистка трех фильтров для насосного  оборудования на станции водоподготовки ;

- Прочистка  двух озонаторов с колоннами на станции водоподготовки;

- Ремонт  и чистка  двух фильтров с частичной заменой загрузки на станции водоподготовки;

- Капитальный ремонт кирпичного павильона над скважиной в с.Монастырка;

- Строительство нового павильона над скважиной в с. Федораевка;

- Капитальный ремонт деревянного павильона водонапорной башни в с.Федораевка;

- Ревизия и текущий ремонт  электрооборудования водозаборов по району;

- Устройство деревянного ограждения  1 пояса СЗЗ водозабора в с.Монастырка, с.Федораевка, д.Жарковка, д.Дегтяревка.

В рамках дополнительной субсидии, выделенной МО «Шегарский район» в 2022 году в размере 3000,00 тыс.рублей  планируется выполнить следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Советская с. Бабарыкино.  Протяженность 130м на сумму 400 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт участка водопровода с.Батурино.                                                      Протяженность 150м на сумму 500 тыс. руб.;

- Закупка необходимого насосного оборудования для центрального водозабора в с.Мельниково. на сумму 1000 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Калинина с. Мельниково. Протяженность 200м на сумму 600 тыс. руб.;

- Закупка дизельгенераторов для водонапорных башен Шегарского района на сумму 120 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт двигателя экскаваторана, а также покупка распределителя  сумму 230 тыс. руб.

ООО УК «Успех»:

- Ремонты котлов и чистка газоходов;

- Выполнены ТО насосного оборудования, дымососов;

- Косметические ремонты котельных.

Газовые котельные (с. Мельниково):

- Выполнение режимно-наладочных работ котельных

- Ремонты котлов;

- Замена неисправных вентилей, запорной арматуры;

- Чистка газоходов;

- Ремонт силового электрооборудования, замена розеток;

- Капитальный ремонт насосной группы на ХВО с заменой солевого бака на котельной по ул. Коммунистическая, 26а

- ТО насосного оборудования, дымососов;

- Косметические ремонты котельных.

АИТы:

- Ремонты расширительных баков

- Промывка котлов.

- Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг.

В Шегарском районе расположено 26 котельных, разной мощности и      принадлежности, обслуживающие объекты социального, жилого, производственного назначения. Котельные Шегарского района работают преимущественно на угольном топливе, в с. Мельниково и с. Каргала на сетевом природном  газе.  Кроме  того, на природном газе работают 16 автономных источников теплоснабжения (АИТ), которые обеспечивают теплоснабжение многоквартирные  жилые дома.

В 2022 году с целью подготовки коммунального комплекса Шегарского района к работе в отопительный период 2022-2023 годов, в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», бюджету Шегарского района из средств областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 4864,765 тыс. рублей. Данная субсидия предоставлена на условиях софинансирования за счет средств муниципального образования. Средства из местного бюджета составляют 5095,84337 тыс. руб.:

Выполнены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт участков  теплотрассы через ул. Коммунистическую в с. Мельниково. Общая сумма затрат  из местного бюджета составила 3453,59899 тыс. руб;

- Капитальный ремонт участка теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания Сбербанка в с. Мельниково. МБ- 598,29734 тыс. руб.

- Капитальный ремонт  участков тепловой сети  от жилого дома        № 38а по ул. Кирова до жилого дома № 19 по ул. Чапаева в с. Мельниково (участок № 1)- 1497,63865 тыс. руб. (ОБ- 2134,05757 тыс. руб., МБ- 343,94704 тыс. руб.).

-

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023годы» заключен Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково Шегарского района Томской области за счёт областного и местного бюджетов. Общая сумма составила - 3715,6304 тыс. руб. (ОБ- 3000,00тыс. руб., МБ- 715,63042 тыс. руб.

В результате реконструкции станции водоподготовки, строительства водовода для подключения нового мкр. Северный  в с. Мельниково будет улучшено качество питьевой воды, которое на сегодняшний момент не соответствует требованиям СанПин, большее количество населения будет охвачено услугой водоснабжения, что повысит степень благоустройства  Шегарского района.

Для получения в Управлении Ростехнадзора паспортов готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду проведено  обследование технического состояния котельных и зданий 4 образовательных учреждений  района с подписанием актов проверки к отопительному периоду 2022/2023 гг., паспортов готовности и актов гидравлических испытаний системы отопления зданий.

Выполнение режимно-наладочных работ котельных в с. Мельниково. Общая сумма затрат  из местного бюджета составила 700 тыс. руб;

Сведения о размере задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы:

По информации на 12.09.2022 года

Просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (млн. руб.)

МКП «Комфорт»

электроэнергия – 0,386 млн. руб;

ООО УК «Успех»

газоснабжение – 3,900 млн. руб;

электроэнергия – 0 млн. руб;

Просроченная задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями (млн.руб.)

МКП «Комфорт»

- 10,931  млн. руб.- водоснабжение

Население – 5,293 млн. руб, прочие- 5,638 млн. руб;

ООО УК «Успех»

- 16,896 млн.руб, - теплоснабжение;

Население- 15,7929978 млн. руб, прочие – 1,103022 млн.руб.