

# **Дума Шегарского района**

**Томской области**

## РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

 20.10.2020г. № 07

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2020-2021 годы

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2020-2021 годы,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2020 - 2021 годы.

Председатель Думы Шегарского района Л.И.Нистерюк

**Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2020-2021 гг.**

 На территории МО «Шегарский район» расположены следующие объекты жилищно-коммунального хозяйства:

 - 26 котельных из них 23 муниципальных;

 - 16 автономных источников теплоснабжения на газообразном топливе из них 15 муниципальных;

 - 17,694 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении из них 14,308 км. муниципальные;
 - 40 водозаборных скважин из них 35 муниципальных;

 - 36 водонапорных башен из них 33 муниципальные;

 - 162,7 км водопроводных сетей из них 154,8 км - муниципальные;

 - 1 муниципальная станция очистки водопроводной воды;

 - 6 локальных водоочистных комплексов

 - 15,85 км. канализационных сетей из них 14,00 км. муниципальные;

 - общая площадь жилищного фонда  479,311 тыс. кв. м., из них 14,180 тыс. кв. муниципальный.

   **В рамках подготовки хозяйственного комплекса к зимнему периоду 2020-2021 годов выполнены следующие мероприятия по капитальному ремонту:**

 - капитальный ремонт газовой котельной ПМК мощностью 7,2МВт по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62к – 3 056 904,37 рублей, из них местный бюджет - 444678,72 рублей, областной бюджет - 2676682,99 рублей;

 - капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая- 276 095,00 рублей, из них местный бюджет – 39 333,34 рублей, областной бюджет – 236 761,66 рублей;

 - капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково по ул. Гагарина между ул. Титова и ул. Новой – 537 680 рублей, из них местный бюджет – 217 624,65 рублей, областной бюджет – 320 055,35рублей;

 - капитальный ремонт котельной (замена дымовой трубы) МБОУ "Баткатская СОШ" по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Школьная, 3, 486339,90 из них местный бюджет – 69 285,34рублей, областной бюджет – 417 053,66рублей;

**Сведения о количестве средств, направленных Администрацией района на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду:**

1. Поставка многоступенчатого насоса- 50 175,9 рублей (местный бюджет), МК № 13 от 27.01.2020;

2. Услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту наружного водопровода в с. Мельниково по ул. Гагарина между ул. Титова и ул. Новой и от Центрального водозабора до ул. Зеленая- 17459,34 рублей (местный бюджет), МК № 0165300008020000008\_236041 от 21.07.2020 г.

3. Услуги по проверка достоверности определения сметной документации- 5 640, 00 рублей (местный бюджет), МК № 47 СМ-ТЦ/2020;

4. Услуги по составлению тех.задания на реконструкцию системы водоснабжения – 35 000,00 рублей (местный бюджет), МК №18 от 10.02.2020;

5. Услуги по проверка достоверности определения сметной стоимости наружного водопровода- 4 560,00 рублей (местный бюджет), МК № 279 СМ-ТЦ/2020 от 20.04.2020;

6. Услуги по проведению строительного контроля скважины – 60 776,4 рублей (местный бюджет), МК№ 43 от 19.05.2020;

7. Работы по устройству водопроводного колодца в с. Бабарыкино –

80 313,00 рублей (местный бюджет), МК № 44 от 01.06.2020;

8. Работы по ремонту водопровода с. Маркелово – 170 064,00 рублей (местный бюджет), МК № 45 от 01.06.2020;

9. Работы по ремонту наружного водопровода в с. Новоильинке – 79 990,00 рублей (местный бюджет), МК № 46 от 01.06.2020;

10. Работы по замене задвижек в . Мельниково – 111 973,00 рублей (местный бюджет), МК № 47 от 01.06.2020;

11. Работы по ремонту электроосвещения КНС ул. Чапаева, ул. Школьная – 154 733,00 (местный бюджет), МК № 55 от 29.06.2020;

12. Работы по устройству водосбросных колодцев – 463 999,00 (местный бюджет), МК № 56 от 29.06.2020;

13. Работы по ремонту водопроводных колодцев – 38 031,00 (местный бюджет), МК № 57 от 01.06.2020;

14. Поставка станции с. Мельниково подача воды – 138 755,00 рублей (местный бюджет), МК № 68 от 21.07.2020;

15. Работы по монтажу кабеля к скважине – 41 379,00 (местный бюджет),

МК № 69 от 24.07.2020;

16. Работа по прокладка водопровода от скважины до распределительного колодца – 252 603,60 рублей ( местный бюджет), МК № 70 от 24.07.2020;

17. Поставка центробежных насосов – 424 172,50 рублей (местный бюджет), МК № 01653000155200000070001 от 25.02.2020;

18. Выполнение работ по обследованию технического состояния металлических дымовых труб котельных школ – 140 000,00 рублей (местный бюджет), МК № 66 от 17.07.2020.

Мероприятия выполненные ресурсоснабжающими организациями:

МКП «Комфорт»:

 1.Проведена очистка и хлорирование водонапорных башен и водопроводных сетей в населенных пунктах Шегарского района в количестве 29 шт.;

1. Проведены работы по замене запорной арматуры в водопроводном колодце по ул. Школьная, 43;

3.Выполнены работы по ремонту наружного водопровода в с. Новоильинка, по ул. Новая;

4.Проведена прочистка канализационного коллектора по ул. Чапаева, ул. Школьная;

5.Проведён профилактический осмотр канализационных колодцев – 69 шт., из них 18 шт. очищено от грязи;

6. Проведены работы по замене запорной арматуры и участков труб водо – и теплоснабжения, горячей воды в подвале МКД по ул. Школьная, 24;

7.Проведены работы по замене запорной арматуры и участков труб водо – и теплоснабжения, горячей воды в подвале МКД по ул. Чапаева,21;

8.Проведены работы по замене задвижек в водопроводных колодцах по ул. Садовая, 18, ул. Ленина- ул. Московская, ул. Московская-ул. Школьная;

9.Проведены работы по замене задвижки на КНС по ул. Чапаева;

 10.Проведены работы по замене задвижки на скважине в с. Федораевка;

11.Проведены работы по устройству козырьков над подъездами и установка водосливов в МКД по ул. Школьная, 24 и ул. Чапаева,21;

12. Проведён ремонт водопроводного колодца в с. Монастырка, ул. Советская (переоборудование под сбросной колодец);

13.Проведён ремонт электрооборудования на КНС по ул. Чапаева;

14.Проведён ремонт водопровода по ул. Пионерская в с. Маркелово;

15.Проведён монтаж сбросного колодца в с. Анастасьевка по ул. Советская;

16.Проведён ремонт водопровода по ул. Гагарина в с. Мельниково;

17.Проведён текущий частичный ремонт мягкой кровли крыши МКД ул. Чапаева, д. 21 в с. Мельниково;

18.Проведён частичный ремонт отмостки МКД ул. Чапаева, д. 21 в с. Мельниково;

19.Выполнены работы по замене оконных блоков на первых этажах в шести подъездах МКД по ул. Чапаева, д.21

ООО УК «Успех»:

Угольные котельные общеобразовательных организаций (13 шт.)

1. Ремонты котлов и чистка газоходов;
2. Выполнены ТО насосного оборудования, дымососов;
3. Косметические ремонты котельных.

Газовые котельные (с. Мельниково):

1. Ремонты котлов;

 2. Замена неисправных вентилей, запорной арматуры на химводоочистке кш Ду-40 (5 шт.);

1. Чистка газоходов;
2. Ремонт силового электрооборудования, замена розеток;
3. Ремонт фильтров, замена катионита;

 5.Проведён ремонт котла № 3 и замена котла № 4 на котельной ПМК, ул. Чапаева, 62к, ремонт котла № 1 на котельной РУС, пер. Почтовый, 7к, ремонт котлов № 1 и 2 на котельной по ул. Коммунистическая,26;

 6.Замена кранов На ХВО Ду-59 (6 шт.), ремонт насосной группы на ХВО с заменой солевого бака Ду- 1000 мм;

1. ТО насосного оборудования, дымососов;
2. Косметические ремонты котельных;
3. Ремонт участков теплотрасс в районе ПМК, ул. Молодёжная, Участок по ул. Московская 2, участок в районе Д/сада № 1, участок ул. Титова-ул. Чапаева, участок по ул. Коммунистическая, 28 до Коммунистическая, 21с заменой задвижек.

АИТы:

1. Ремонты расширительных баков, 9 шт;
2. Ремонт приборов индикации загазованности СИКЗ -25 – 9 шт;
3. Ревизия пусковой электроаппаратуры;
4. Замена котла КЧМ на ВАХI в АИТЕ Агрогородок, 20 и насосов 25/6 (4 шт.);
5. Промывка котлов, чистка конвективных труб котлов, восстановление обмуровки котла

**Предприятия коммунального комплекса**

ООО УК «Успех» (эксплуатирует муниципальные объекты: 23 котельных (из них 18 на угле, 1 на жидком топливе) и 15 автономных источников теплоснабжения. Все котельные подготовлены к отопительному периоду. Подготовлены АИТы в с. Нащеково, с. Мельниково и с. Каргала.

 МКП «Комфорт» (обслуживает муниципальные объекты: 35 водозаборных скважин, 33 водонапорных башни, 162,7 км водопроводных сетей, 15,85 км канализационных сетей, 2 канализационные насосные станции, станцию очистки водопроводной воды в с. Мельниково) –произведена очистка всех муниципальных водонапорных башен  и хлорирование водопроводных сетей.

Также у организации на обслуживании находятся 2 МКД (2 пятиэтажных дома по. ул. Чапаева и ул. Школьная), с собственниками 18 многоквартирных домов заключены договора на аварийное обслуживание.

    ООО УК «Шегарское» – на обслуживании находятся 6 МКД (4 пятиэтажных домов по ул. Чапаева, ул. Школьная, 2 МКД по ул. Ленина, 93 и ул. Чапаева 85 а-2).

 В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в 2020 году проведен капитальный ремонт крыш МКД по адресам: с. Каргала, ул. Юбилейная, д.7 и д.10 и п. Победа, Лесная Дача, стр.3.

  Количество заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями:

на поставку тепла- 1042 договоров;

на водоснабжение – 5929 договоров

Задолженность предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на **01.10.2020г.**

- задолженность за газ –  нет;

- задолженность за уголь –  нет;

- задолженность за электроэнергию –  нет

Задолженность населения предприятию ООО УК «Успех»  -  15528,48 тыс. рублей.

Задолженность населения  предприятию МУП «Комфорт»  -  3540, тыс. рублей.

 Объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории Шегарского района готовы к прохождению отопительного периода 2020-2021 гг. Распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 гг. подписано Главой Шегарского района 08.09.2020 года № 407.

 Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории муниципального образования «Шегарский район» деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы рекомендовано отопительный сезон 2020-2021 гг. начать с 10.09.2020 года.