Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

26.10.2021г.                                                                                       № 131

Об  итогах  реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2020 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2020 год.

Председатель Думы

Шегарского района                                                                        Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

за 2020 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг | 1965,6 | 5766,0 | 1815,5 | 5766,0 | Протяженность построенных водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 46,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. Водопроводных сетей Сетей теплоснабжения Котельные Водозаборные башни | м м шт шт | 250,0 12 1 1 | 986,0 0 5 0 | 986,0 0 5 0 |
|  | Итого | 1965,6 | 5766,0 | 1815,5 | 5766,0 |  |  |  |  |  |

Исп. Кривошеина В.В.

2-14-51

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

за 2020 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления  и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачами программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2020 год предусмотрено осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме - 7731,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 5766,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1965,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2020 году.

Предполагается, что реализация программных мероприятий в 2020 году позволит улучшить качество и надежность предоставляемых услуг, предотвратить аварийность объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности сельских поселений.

В газовой котельной ПМК по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62к, расположены                 4 газовых котла, которые обеспечивают теплоснабжением 30 многоквартирных домов,                       10 индивидуальных домов (40 тыс. кв.м.), а также социальные объекты: Шегарский детский сад №1, Промышленно-коммерческий техникум (корпуса, мастерские, общежитие, административные здания). Общее количество потребителей – 1622 человека.

Котлы в котельной ПМК эксплуатируются с 1995 года, оборудование имеет износ 100% и не подлежит ремонту. В связи с этим было принято решение и направлена в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области заявка на предоставление субсидии из средств областного бюджета для подготовки объекта к отопительному периоду. Выполнение работ по замене газового котла позволит обеспечить готовность объекта к безаварийному прохождению отопительного периода.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту котельной МБОУ «Баткатская СОШ»            с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы), капитальному ремонту котельной ДК в с.Маркелово, ул. Рабочая, 1А (замена дымовой трубы); капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а (замена дымовой трубы); капитальному ремонту котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» с. Трубачево, ул. Центральная, 4 (замена котла), проведение мероприятий по обследованию дымовых труб котельных образовательных учреждений, позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение отопительного сезона и получить в Управлении Ростехнадзора паспорт готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения в                         с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая, капитальному ремонту наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение населенных пунктов с. Мельниково и с. Нащеково питьевой водой. Количество потребителей, которые будут пользоваться результатами реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта коммунальной инфраструктуры 6500 человек, а также учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, административные организации и др. Также в целях решения поставленных задач по повышению надежности коммунальных систем и инженерно-технической оптимизации коммунальных систем запланированы мероприятия по капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Коммунистической в п. Победа Шегарского района. Выполнение данных мероприятий по капитальному ремонту объекта коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение населённого пункта питьевой водой.

Итоги реализации программы в 2020 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2020 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 7581,5тыс. рублей при плановом значении 7731,6 тыс. рублей и исполнены на 98 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

Все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2020 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» при планируемом значении 5 шт. имеет фактическое значение 5 шт. или 100% исполнения. После проведения конкурентных процедур путём проведения электронного аукциона по предмету: капитальный ремонт газовой котельной ПМК по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62к и капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Коммунистической в п. Победа Шегарского района образовалась экономия денежныех средств, в результате чего денежные средства были перераспределены на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и были выполнены мероприятия по капитальному ремонту МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы), капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а, (замена дымовой трубы), капитальный ремонт котельной ДК по адресу: с. Маркелово, ул.Рабочая, 1А (замена дымовой трубы. Для повышения надёжности и качества водоснабжения приобретено водоподъёмное и измерительное оборудование для водозабора в      с. Мельниково, по ул. Зелёная, 10с.

- показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. водопроводных сетей» при планируемом значении 986 м имеет фактическое значение 986 м или 100% исполнения, выполнен капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая протяжённостью       210 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково протяжённостью 116 м, капитальный ремонт наружного водопровода по                 ул. Ленина, ул. Коммунистической в п. Победа протяжённостью 660 м.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что все программные мероприятия, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме.

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2020 году

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (Факт) тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частн. инвестиции |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт газовой котельной ПМК мощностью 7,2МВт по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62 (замена котла) | 3098,02178 | 0 | 2656,66813 | 441,35365 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной по адресу: с. Маркелово, ул. Рабочая, 1А. (замена дымовой трубы) | 262,58225 | 0 | 170,01229 | 92,56996 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы) | 486,339 | 0 | 417,05366 | 69,28534 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а (замена дымовой трубы) | 808,421 | 0 | 693,25088 | 115,17012 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» с. Трубачево, ул. Центральная, 4 (замена котла) | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
| 6 | Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений | 148,0 | 0 | 0 | 148,0 | 0 |
| 7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (Капитальный ремонт дымовой трубы котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3, Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а , (замена дымовой трубы) | 6,160 | 0 | 0 | 6,160 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая | 276,095 | 0 | 236, 76166 | 39,33334 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области | 537,680 | 0 | 320, 05535 | 217, 62465 | 0 |
| 3 | Проведение строительного контроля по Капитальному ремонту наружного водопровода в с. Мельниково по ул. Гагарина между ул. Титова и ул. Новой и от Центрального водозабора до ул. Зеленая | 17,45934 | 0 | 0 | 17,45934 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ленина, ул.Коммунистической в п. Победа Шегарского района | 1483,54894 | 0 | 1272,19803 | 211,35091 | 0 |
| 6 | Приобретение водоподъёмного и измерительного оборудования для водозабора в с. Мельниково по. Ул. Зелёная, 10с. | 307,23495 | 0 | 0 | 307,23495 | 0 |
|  | ИТОГО | 7581,54226 | 0 | 5766,00 | 1815,54226 | 0 |

Обоснование достигнутых значений показателей за 2020 год,

характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район»

на 2018-2020 годы "

- Показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. водопроводных сетей» за 2020 год составил 986 м.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая протяжённостью 210 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково протяжённостью 116 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ленина, ул. Коммунистической в п. Победа протяжённостью 660 м.

- Показатель ««Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» за 2020 год имеет фактическое значение 5шт.

В 2020 году был проведен: Капитальный ремонт газовой котельной ПМК мощностью 7,2МВт         по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62 (замена котла);

Капитальный ремонт котельной  по адресу: с. Маркелово, ул. Рабочая, 1А (замена дымовой трубы);

Капитальный ремонт котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы);

Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка,                    ул. Кооперативная, 9а (замена дымовой трубы);

Капитальный ремонт котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» с. Трубачево, ул. Центральная, 4 (замена котла).