****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.05.2024 №451

с. Мельниково

О содержании и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Шегарский район» Томской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», в целях упорядочения использования источников наружного противопожарного водоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить выполнение мероприятий по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Шегарский район» за границами сельских населенных пунктов, и рекомендовать хозяйствующим субъектам муниципального образования «Шегарский район» (далее - хозяйствующие субъекты) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим подведомственные источники эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ):

1.1. Руководствоваться следующими организационно-правовыми, финансовыми и инженерно-техническими мерами:

1.1.1. содержание, эксплуатация, испытание и ремонт источников ППВ;

1.1.2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам источников ППВ;

1.1.3. ведение учёта, инвентаризация и испытание источников ППВ;

1.1.4. проверка работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников ППВ, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

1.1.5. установка соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

1.1.6. обеспечение наружного освещения указателей и мест нахождения источников ППВ в темное время суток;

1.1.7. осуществление расчистки мест размещения источников ППВ и подъездных путей к ним от мусора, снега и наледи;

1.1.8. содержание источников ППВ в зимнее время (утепление, очистку от снега и льда), доступность подъезда пожарной техники;

1.1.9. своевременно уведомлять органы пожарного надзора о невозможности использования источников ППВ в случаях их неисправности и о сроках ремонтных работ.

1.2. Информировать 27 пожарно-спасательную часть 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Томской области об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов;

1.3. Обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также своевременную профилактическую перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

1.4. Обеспечить установку указателей источников ППВ на видных местах в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

1.5. Осуществлять беспрепятственный допуск к источникам ППВ представителей 27 пожарно-спасательную часть 3 отряда Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Томской области и ОГУ УГОЧСПБТО ОПС-6 по Кожевниковскому и Шегарскому районам для совместного осуществления проверки работоспособного состояния источников ППВ;

1.6. Осуществлять запрет и контроль:

– использования для стоянки автомобилей (ведомственных и персонала хозяйственных субъектов) площадок, предназначенных для установки пожарной техники;

– использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

2. Рекомендовать местным администрациям сельских поселений муниципального образования «Шегарский район»:

2.1. издать соответствующие муниципальные правовые акты в части учёта, содержания и эксплуатации источников ППВ, состоящих на балансе сельских поселений Шегарского района;

2.2. проводить постоянный мониторинг наличия и состояния источников ППВ в поселениях, расположенных на территории соответствующих городских и сельских поселений Шегарского района;

2.3. предусматривать ежегодно в бюджетах муниципальных образований средства на обустройство источников ППВ, расположенных на территории сельских поселений Шегарского района;

2.4. провести совместно с представителями управляющих жилищно-коммунальным хозяйством компаний проверку состояния сетей централизованного водоснабжения на территории сельских поселений Шегарского района для использования на нужды пожаротушения.

3. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы Шегарского района ГУ МЧС России по Томской области:

3.1. осуществлять в установленном п. 1.1. настоящего постановления порядке совместно с представителями хозяйствующих субъектов проверки состояния подведомственных источников ППВ;

3.2. информировать руководство хозяйствующих субъектов о предстоящей плановой проверке источников ППВ и выявленных в ходе проверки недостатках в части их содержания и эксплуатации;

3.3. привлекать при выявлении фактов стоянки транспорта возле источников ППВ, препятствующего подъезду и установке пожарной техники, ответственных должностных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений при очистке дорог, проездов, территорий в зимнее время, не допускать засыпание снегом источников ППВ.

5. Главному специалисту по ГО ЧС и безопасности администрации Шегарского района совместно с 27 пожарно-спасательной частью 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Томской области и ОГУ УГОЧСПБТО ОПС-6 по Кожевниковскому и Шегарскому районам, во взаимодействии с МКП «Комфорт», организовать и вести обобщённый учёт источников ППВ (гидрантов) систем централизованного водоснабжения Шегарского района.

6. Настоящее постановление подлежит официальному размещению на веб-сайте муниципального образования «Шегарский район» Томской области: <http://www.shegadm.ru> и вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по жизнеобеспечению и безопасности.

Исполняющий обязанности

Главы Шегарского района - первый заместитель Е.Б. Богданов

Исп. Сваровский А.А.