Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

от  13.09.2011 год                                                                                  № 70

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

Заслушав и обсудив представленную информацию  «О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.»,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению представленную информацию  «О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.».

Глава Шегарского района                                                         В.Г. Емельянов

Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

Теплоснабжение. На территории МО «Шегарский район» эксплуатируется:

29 муниципальных котельных,  14 автономных источников теплоснабжения (АИТ).

По состоянию на 06.09.2011 г. подготовлено к отопительному сезону 2011-2012 годов  26 котельных, из них 16 школьных.

Наличие твердого топлива – угля для школьных котельных 249,5 т.

В настоящее время  продолжаются работы на самых мощных котельных райцентра в мкр. ПМК, РУС. На котельной по ул. Коммунистической, 26 смонтированы дымовые трубы, забетонирован фундамент- плита под блочно-модульную котельную,  после доставки котельной и  её монтажа будут продолжены работы по присоединению к ней наружных сетей (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, тепловых сетей). Заключен договор с предприятием ООО «Дубль-3» на выполнение аварийно-восстановительных работ существующего здания котельной. Начало отопительного сезона для организаций и жителей райцентра, проживающих в домах с централизованным теплоснабжением  может начаться не во время, в связи с большой задолженностью предприятий ЖКХ за газ, только за газ задолженность составляет – 7957,8 тыс. руб.  А общая  задолженность предприятий ЖКХ  и организаций за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 06.08.2011 г.:

ООО «Дорстрой»   за поставку газа  -    5962,3 тыс. руб.

за транспортировку газа – 493,9 тыс. руб.

МУП «Шегарский водозабор»  за поставку газа  -    1501,6 тыс. руб.

за электроэнергию -  411,3 тыс. руб.

ООО «Шегарский водоканал»  за электроэнергию  - 170,0 тыс. руб.

Районный отдел образования     за уголь             - 1082,0 тыс. руб.

Всего:                9621,1 тыс. руб.

В тоже время за организациями и населением числится задолженность перед предприятиями ЖКХ:

ООО «Дорстрой»   население  -  2487,3 тыс. руб.

МУП «Шегарский водозабор»  население - 1431,2 тыс. руб.

организации - 1733,8 тыс. руб.

ООО «Шегарский водоканал» население - 3624,3 тыс. руб.

Всего:     9276,6 тыс. руб.

Водоснабжение. На территории МО «Шегарский район» находятся  следующие муниципальные объекты водоснабжения:  41 водозаборная скважина и 34 водонапорных башни, 133,2 км.  водопроводных сетей,  по состоянию на 06.09.2011 г.  подготовлено 40 скважин, 32 водонапорных башни, 132,4 км. водопроводных сетей.

Водоотведение. На территории района эксплуатируется 18,6 км.  муниципальных канализационных сетей, 2 насосных станции. Насосные станции пока не подготовлены к эксплуатации в зимних условиях.

Электроснабжение.

По информации полученной от Шегарского РЭС ОАО ТРК из 139,33 км. муниципальных электрических сетей подготовлены к зимней эксплуатации 121,2 км. электрических сетей,  из 49 трансформаторных подстанций 45.

Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда района составляет 432 тыс. кв. м. это жилищный фонд муниципальной, государственной и частной собственности. На 06.09.2011 г. подготовлено к зимней эксплуатации 76,3 тыс. кв.м.